Załącznik Nr 1

Karta składowiska odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacja o składowisku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne | Składowisko odpadów komunalnych dla Miasta Łomża i Gminy Miastkowo Zlokalizowane na gruntach wsi Czartoria i Korytki Leśne w gminie Miastkowo |
| 1.2. | Gmina |  | Miastkowo |
| 1.3. | Powiat |  | Łomżyński |
| 1.4. | Województwo |  | Podlaskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | Nie dotyczy |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | Nie dotyczy |
| 1.7. | Typ składowiska | (N/O/IN; OUO)1) | IN z wydzieloną komorą na składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udział jednostek samorządu terytorialnego) | Urząd Miasta Łomza ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  | 000525139 |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  | 718-10-11-808 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udział jednostek samorządu terytorialnego) | Urząd Gminy Miastkowo Ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  | 000536887 |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  | 718-16-70-965 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Podać, czy jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udział jednostek samorządu terytorialnego) | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży |
| 1.15. | REGON (jeśli posiada) |  | P-450011423 |
| 1.16. | NIP (jeśli posiada) |  | 718-005-19-64 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. | 10 |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. | 2 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | szt. | 8 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Nie dotyczy |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Starostwo Powiatowe Łomża decyzja z dnia 31.12.1998 Nr VAN. 7351-4/34/98 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe Łomża decyzja z dnia 07.12.2001 Nr AB.7353/4/34/98/01 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej 2) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Starostwo Powiatowe Łomża decyzja z dnia 25.01.2002.r. Nr ROŚB.7023/11/02 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej 2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy przepisów ww. decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej 2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać datę dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Nie dotyczy |
| 2.12. | Czy przepisów ww decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej 2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane. | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Podać rok. | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2) (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej 2) została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | Nie dotyczy |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego. | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamkniecie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Podać datę zamknięcia | Nie dotyczy |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku z dnia 17.02.2005 r. Nr ŚR.IO.66222/1/05 |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres. | Nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Nie dotyczy |
| 2.26 | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku z dnia 05.06.2007 r. Nr. ŚR.I.K.66141/1/07 |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | Tak |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykaz |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | Nie |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | m3 | 537500 |
| 4.2. | Pojemność zupełna | m3 | 460000 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 77500 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 11,06 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | 1m k(1x10-9m/s |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj miąższości, współczynnik filtracji) | Nie |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Dwuwarstwowa: - mata bentonitowa 5 000g/m3, k=5x10-11m/s; - geomembrana PEHD 2mm |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | 0,5m k=1x10-4m/s |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | zbieracze z rur PEHD o śr. 200 mm, perforowanych, sączki drenażowe z rur PEHD o śr. 110 mm, perforowane |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | Nachylenie kolektorów - 1( W kierunku kolektorów 2 ( |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Rury pełne z PEHD o śr. 1000 mm |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | 50 |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Tak częściowo |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Rozdeszczowywanie |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | Nie |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | Tak |
|  |  | Spalanie w pochodni | Nie |
|  |  | Odzysk energii | Nie |
| 4.10. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | Tak |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 4 |
| 4.11. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.14. | Waga | [tak/nie] | Tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak (brodzik) |
| 4.16. | Wykonanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | Piasek |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | Nie |
|  |  | Kontrola wykonania elementów służących do monitoringu | Nie |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody podziemne | Nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacji lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Nie |
|  |  | Wody odciekowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Tak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Tak |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”. | 0 |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”. | 4 000 000 |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | Nie |
| 6.3. | Kod odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów3) |  | Zał. nr 1.1 nr 1.2 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?4) | [tak/nie] | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów. | Nie dotyczy |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, data decyzji, znaku decyzji. | Nie dotyczy |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 17 606,58 |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 17 201,31 |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 16 970,11 |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | Nie dotyczy |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 17 446,81 |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |
| 6.18 | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | Nie dotyczy |