Zał. nr 1 -  WIN 271.1.7.2017

Opis przedmiotu zamówienia - wytyczne do projektowania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę  i rozbudowę budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży         przy  ul. Sikorskiego 216

W zakres prac projektowych wchodzą:

Program użytkowy w części dobudowywanej powinien uwzględniać następujące pomieszczenia.

• cztery sale do zabaw z zapleczem ( ok 100 dzieci)

• cztery toalety przy salach zabaw

• cztery pomieszczenia szatni

• zaplecze kuchenne

• pomieszczenie socjalne dla pracowników z szatnią

• trzy pomieszczenia przeznaczone na pom administracyjne

• inne pomieszczenia niezbędne pomieszczenia uzupełniające funkcję obiektu                    i zapewniające spełnienie wszelkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów dla tego rodzaju obiektów

• przebudowę  starego budynku z przeznaczeniem pomieszczeń na archiwum i magazyny ( opracowanie powinno zawierać projekt dostosowania pomieszczeń do celów archiwum        i magazynów).

Część dobudowana musi być parterowa i  łączyć się z częścią istniejącą . W części istniejącej mają pozostać  sale zabaw z zapleczem.

Cały obiekt musi być spójny funkcjonalnie oraz spełniać wymogi obowiązujących przepisów w zakresie BHP, Ppoż i dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Plan zagospodarowania terenu powinien obejmować cały teren działki nr 11168  na którym należy zaprojektować min:

• drogi i dojścia do budynku w obrębie działki

• miejsca parkingowe w obrębie działki

• drogę pożarową

• wymianę ogrodzenia terenu przedszkola

•małą architekturę w postaci ławek, koszy na śmieci  ( śmietnika), tablic itp.

Projektant powinien przedstawić koncepcję projektową  w terminie  do …….. zawierająca  zakres niezbędny i umożliwiający podjęcie decyzji co do przyjętych rozwiązań projektu tj. rysunki:

- projekt zagospodarowania terenu

- rzuty kondygnacji

- przekrój

- elewacje

Oraz opis techniczny zawierający dane o pow. użytkowej , zabudowy i kubaturze oraz rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych.

Zamawiający  w terminie 21 dni dokona weryfikacji koncepcji oraz w razie potrzeby zorganizuje konsultacje zainteresowanych stron na których Projektant zobowiązany będzie zaprezentować rozwiązania projektowe. Po dokonaniu odbioru koncepcji w w/w terminie Projektant opracuje Projekt Budynku uwzględniający wszelkie uwagi , zmiany i zalecenia wynikające z ustaleń  przy analizie koncepcji projektowej.

Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na wykonanie robót w niej ujętych oraz udzielenia zamówienia na ich realizację w procedurze zamówień publicznych uregulowanych w ustawie z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 t.j. z późn. zm.).

Dokumentacja projektowa   winna być wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia     7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz 290. z późniejszymi zmianami), aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.: w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 z późniejszymi zmianami), oraz wymogami innych przepisów obowiązujących w dniu przekazania Zamawiającemu. (Przepisy ppoż i sanitarne)

Dokumentacja musi posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonanie przedmiarów robót – zawierających wyliczenie  i zestawienie robót przewidzianych do wykonania. Przedmiary robót należy wykonać jako odrębne opracowanie z podziałem na branże dla wszystkich robót ujętych w projektach.

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o obowiązujące przepisy                          ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod      i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym).

Przygotowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  - zawierających zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu  i jakości robót  w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące  w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje Techniczne Wykonania         i Odbioru Robót  należy wykonać jako odrębne opracowanie.

Opracowania należy wykonać w :

- 5  egzemplarzach – projekt budowlany

- 4 egzemplarzach -  projekty wykonawcze

- 3 egzemplarzach – specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,

Ponadto całość opracowań w formie elektronicznej na płycie CD:

  - część opisową i obliczeniową formatach doc lub rtl lub xls

  - przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie ath w wersji 4.07 lub wyższej

  - część rysunkową w formacie pdf i dwg.

do wykorzystania w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia (opisy, rysunki, przedmiary, SST do zamieszczenia na  stronie internetowej http://www.um.lomza.pl/