  - Nr 1

# MIEJSKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO  WODOCIĄGÓW

# I  KANALIZACJI  SPÓŁKA  Z  O.O.

# W  ŁOMŻY

Wieloletni plan   rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych

na terenie miasta Łomży

w latach 2003 – 2010

( Skorygowany )

Łomża 2004 rok

Wyjaśnienia do skorygowanego Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Miasta Łomży w latach 2003-2010.

W związku z aktualnymi potrzebami miasta w zakresie rozbudowy infrastruktury oraz możliwościami uzyskania środków  z funduszy UE na dofinansowanie inwestycji zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2003-2010.

Wprowadzone zmiany obejmują:

- Do planu wprowadzono nowy temat pod nazwą  „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży- II etap” którego realizację zakłada się przy wsparciu Funduszy Strukturalnych UE . Temat ten obejmuje budowę i przebudowę sieci wod.- kan. w ulicach które wcześniej widniały w planie jako oddzielne tematy . Opracowana w chwili obecnej dokumentacja  techniczna dla poszczególnych zadań pozwoliła również na weryfikację kosztów na podstawie kosztorysów inwestorskich. Wcześniej wartości zadań były ustalone  szacunkowo.

2.  W przedstawionej korekcie planu zmienia się również zakres finansowania

zadań   realizowanych przy współudziale środków UE. Przyjęto udział tych

środków w  wysokości  75%. Pozwoliło to na obniżenie części  kosztów

inwestycji  przewidzianych do sfinansowania przez Spółkę

- Nowe zadania: wodociąg i kanał w sięgaczu ul. Przykoszarowej i Łąkowej  oraz kanał w odcinku ul. Wąskiej (na zapleczu ZUS ) i przedłużenie kanału Zdrojowej zostały umieszczone w planie w związku z planowaną budową nawierzchni utwardzonej w tych ulicach  .

Pozostałe założenia i elementy Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Miasta Łomży w latach 2003-2010 pozostają bez zmian.

Wieloletni plan  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

| Tytuł zadania | Zamierzone efekty |  | Źródła finansow. zadania |  | Przewid. koszt całkowity zadania w tys. zł |  | Nakłady na realizację zadania w tys. zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Wydatki poniesione w 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| System wodno-kanalizacyjny Łomży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. System wodno-kanalizacyjny Łomży realizowany przy wsparciu funduszu PHARE : - ul. Zdrojowa (przebudowa wodociągu i kanał sanitarny ) , - ul. Szosa Zambrowska (wodociąg i kanał sanitarny), - ul. Wąska (przebudowa wodociągu i kanał sanitarny), - ul. Poznańska (przebudowa wodociągu i kanał sanitarny ), - magistrala wodociągowa do ujęcia w Podgórzu |  | -wzrost dostawy ścieków o 1500 m3/d - możliwość odbioru ścieków z Browaru Łomża w ilości od od 1400 do 2000 m3/d - budowa mag .i wod. i przeb.. wodociągów zapewni lepszą pracę miejskiej sieci i zmniejszy zjawisko występowania przebarwień wody | środki Spółki |  |  | 12.258,6 | 250 | 2.981 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | budżet Gminy |  |  |  | 839,4 | 2.357,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | inne |  |  |  | 4.372,7 | 1.457,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjne- go Łomży – II etap realizowany przy wsparciu funduszy strukturalnych UE : - (ul. Poligonowa, Bazowa i Przemysłowa kan. sanit.  0,2 m. długości 1340 m ) - ul. Mała Kraska (kan. sanit.  0,2 m. dł. 1396 m. kan. tłoczna  75 mm dł. 378 m. wraz z przepompownią ) - ul. Fr. Skowronka(kan. sanit.  0,2 m. dł. 247 m. kan. tłoczny  63 mm dł. 53m. wraz z przepompownią) - Kraska przy kościele (kan. sanit  0,2 m. dł. 510 m.) |  | - uzbrojenie rejonów w których obecnie brak jest możliwości zasilania w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych -wzrost dostawy ścieków o 77 m3/d - wzrost sprzedaży wody o 32 m3/d - budowa mag .i wod. i przeb.. wodociągów zapewni lepszą pracę miejskiej sieci |  | środki Spółki |  | 5.375,0 |  | 67,4 | 663,5 | 663,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | budżet Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  | 1990,4 | 1990,3 |  |  |  |  |

| - ul. Słowikowa (kan. sanit.  0,2 m. dł. 258 m. kan. tłoczny  63 mm 137m. wraz z przepompownią, wodociąg  110mm dł 69 m.) - ul. Nowogrodzka przy targowicy (kan. sanit.  0,2 m dł. 149 m. , kan. tłoczny  63 mm dł. 137 m. wraz z przepompo- wnią, wodociąg  110mm dł 125 m.) - ul. Wiśniowa ( kan. sanitar.  0,2 m. dł. 161 m.) - ul. Wojska Polskiego na odcinku od Włókienniczej do Fadomu (wodociąg  200 mm 1413 m.) - ul. Piłsudskiego na odcinku od Al. Legionów do Poznańskiej ( magistr. wodociągowa  280mm dł. 1304 m.) - ul. Kołłątaja na odcinku od Przykoszarowej do Niemcewicza (przebudowa wodociągu 160 mm dł. 266 m.) - ul. Poznańska w kierunku WZUW (wodociąg  110 mm dł. 432 m.) - ul. Szosa Zambrowska II etap (kan. sanit.  0,2 m. dł. 392 m.) - ul. Browarna ( kan. sanit.  0,2 m dł. 223 m , wodociąg  200 mm dł. 343,5 ) - ul. Żabia ( kan. sanit. 0,2 m dł. 668m.) - ul. Nadnarwiańska (kan. sanit.  0,2 m dł. 339 m., kan. tłoczny  63 mm dł 3 m. wraz z przepompownią , przebudowa wodociągu  160 mm dł. 658 m i  110 mm dł. 83 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieci i urządzenia kanalizacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Modernizacja gospodarki osadowej w miejskiej oczyszczalni ścieków: - montaż agregatu prądotwórczego - modernizacja stacji zagęszczania osadów - obiekty kubaturowe, - zagospodarowanie osadów, | - wykorzystanie biogazu - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ok. 860 MWh rocznie - ograniczenie objętości osadu oraz docelowe jego zagospodarowanie |  |  | środki Spółki |  |  | 7.000 |  |  |  | 1078,6 |  | 100 | 940 | 901,4 |  |  | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | budżet Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  | 310 |  | 950 | 120 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
| Lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Modernizacja i rozbudowa zasilania energetycznego oraz układów pomiarowych na oczyszczalni ścieków w Łomży - przebudowa stacji SN, - przeniesienie transformatora, - przebudowa układów pomiarowych | - zwiększenie pewności zasilania energetycznego - poprawa stanu bhp |  |  | środki Spółki |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 30 | 200 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | budżet Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ograniczenie oddziaływania na środowisko emisji odorów w oczyszczalni ścieków , - przykrycie zbiornika osadów przeferme- ntowanych, - neutralizacja odorów z przepompowni i zbiornika osadów | ograniczenie uciążliwości dla otoczenia |  |  | środki Spółki |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | budżet Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Modernizacja układu odbioru skratek z sit. - budowa przenośnika do transportu skratek, - hermetyzacja układu odbioru skratek | ograniczenie uciążliwości dla otoczenia |  |  | środki Spółki |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | budżet Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego o śr.  0,2 m długości ok. 400 m - odcinek kanału od ulicy Wesołej do Polnej | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 5 m3/ d |  |  | środki Spółki |  |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | budżet Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zamiejskiej o śr.  0,2 m długości ok. 200 m. zadanie realizowany przy wsparciu funduszu PHARE | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 9 m3/ d |  |  | środki Spółki |  |  | 299,4 |  |  |  |  |  | 74,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Przykoszarowej o sr. 0,2 m. i długości 171 m | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 2 m3/ d |  |  | środki Spółki |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej o śr. 0,2 m. długości 115 m - odcinek od Sikorskiego w kierunku Kierzkowej | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 3 m3/ d |  |  | środki Spółki |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Łąkowej o śr.  0,2 m. długości 202 m | szacunkowy wzrost dostawy ścieków 1 m3/ d |  |  | środki Spółki |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej o śr.  0,2 długości 19 m | przedłużenie budowanego kanału w celu zapewnienia możliwości podłączenia dla wszystkich odbiorców |  |  |  |  | środki Spółki |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa dublera Kolektora A o śr. 1,2 m i długości ok. 1400 m | usprawni działanie sieci kanalizacyjnej na tym odcinku i zmniejszy jej awaryjność |  |  |  |  | środki Spółki |  |  | 1.670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej o śr.  0,2 m długości ok. 250 m - przebudowa istniejącego kanału na odcinku od Sz. P. Nr 5 do kolektora przy ul. Wesołej | usprawni działanie sieci kanalizacyjnej na tym odcinku i zmniejszy jej awaryjność |  |  |  |  | środki Spółki |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Zawady Przedmieście o śr.  0,2 m i długości ok. 2400 m | szacowany wzrost sprzedaży wody 129 m3/d |  |  |  |  | środki Spółki |  |  | 2.750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy przemysłowej przy Żabiej uchwała nr 152/XXV/00 o śr.  0,2 m i długości ok. 1800 m | szacowany wzrost sprzedaży wody 157 m3/d |  |  |  |  | środki Spółki |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 |  | 2006 |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Sieci i urządzenia wodociągowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Modernizacja i rozbudowa ujęć wody w Łomży: Podgórze - budowa stacji uzdatniania, - badania geologiczne, - rozbudowa ujęcia (nowe studnie) Rybaki - rozbudowa stacji uzdatniania do wielkości 400 m3/d, - wymiana odżelaziaczy, - automatyzacja i monitoring stacji Regulacja i monitoring sieci - opracowanie mapy ciśnień - wdrożenie monitoringu sieci - regulacja ciśnienia w sieci |  | poprawa jakości wody , wzrost zdolności ujęcia do wielkości docelowej oraz poprawa niezawodności pracy stacji i sieci |  |  | środki Spółki |  |  | 14.443,5 |  |  | 601,7 |  | 65,3 | 1720,8 |  | 1720,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PHARE |  |  |  |  |  |  |  |  | 5167,4 |  | 5167,5 |  |  |  |  |  |
| 2. Wymiana skorodowanych przyłączy wod. na oś. Słonecznym |  | zmniejszenie awaryjności przyłączy na osiedlu |  |  | środki Spółki |  |  | 40 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa wodociągu w ul. Kraska ( osiedle w rejonie kościoła) o śr.  110 mm o długości ok. 500 m |  | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 8 m3/d |  |  | środki Spółki |  |  | 29,4 |  |  | 29,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa wodociągu w sgaczu ul. Łąkowej o śr.  90 mm i długości 198 m |  | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 1 m3/d |  |  |  | środki Spółki |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 . Budowa wodociągu w sięgaczu ul. Przykoszarowej o śr.  90 mm długości 493,5 m |  | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 2 m3/d |  |  |  | środki Spółki |  |  | 88 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |  | 2004 | 2005 |  | 2006 | 2007 |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 6. Budowa wodociągu w ul. Sybiraków o sr.  160 mm i długości ok. 400 m |  | poprawa działania i zwiększenie nieza -wodności działania sieci wodociągowej |  |  |  | środki Spółki |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Budowa wodociągu w ul Polnej o śr. 160 mm i długości ok. 400 m - budowa wodociągu na odcinku od ul. Staszica do Wesołej |  | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 12 m3/d |  |  |  | środki Spółki |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Budowa i przebudowa wodociągu rozdzielczego w ul. Zamiejskiej śr  110 mm i długości 445 zadanie realizowany przy wsparciu funduszu PHARE - przebudowa w pas chodnikowy i zamknięcie pierścienia |  | poprawa działania i zwiększenie nieza- wodnosci działania sieci wodociągowej |  |  |  | środki Spółki |  |  | 139.9 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  | 104,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Budowa wodociągu rozdzielczego w dzielnicy przemysłowej w rejonie w ul. Żabiej p. m, uchwała nr 152/XXV/00 o śr.  110 mm długości ok. 1800 m |  |  | szacunkowy wzrost sprzedaży wody 157 m3/d |  |  | środki Spółki |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Przebudowa wodociągu rozdzielczego pod jezdnią Al. Legionów przy skrzyż. z ul. Piłsudskiego o śr.  250 mm i długości ok. 80 m |  |  | poprawa działania i zwiększenie nieza -wodności działania sieci wodociągowej |  |  | środki Spółki |  |  | 141.4 |  | 141,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | środki Spółki |  |  | 21.124,6 |  | 2.255,1 |  | 3689,6 | 3.534,3 |  | 3.615,6 |  | 2.515 | 1.845 | 1.670 | 2.000 |
|  |  |  |  |  |  | budżet gminy |  |  | 3.197,3 |  | 839,4 |  | 2.357,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | inne |  |  | 22.455,3 |  | 4.682,7 |  | 2.737 | 7.277,8 |  | 7457,8 |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | łącznie |  |  | 46.777,2 |  | 7.777,2 |  | 8.784,5 | 10..812,1 |  | 11.073,4 |  | 2.815 | 1.845 | 1.670 | 2.000 |

Łomża ; marzec .2004 r.